# 政府采购

# 招 标 文 件

# 采购执行单号： HH2020031

# 项 目 编 号：  20A00766

# 项 目 名 称：  标准化考场升级改造

# 采   购   人：四川外国语大学

采购代理机构：四川外国语大学

二〇二〇年七月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 5 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 6 -

七、投标有关规定	- 6 -

八、联系方式	- 7 -

九、疫情防控期间学校招投标现场要求：	- 7 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 9 -

一、招标项目一览表	- 9 -

二、招标项目技术需求	- 10 -

第三篇  项目商务要求	- 15 -

※一、交货期、交货地点及验收方式	- 15 -

二、报价要求	- 15 -

三、质量保证及售后服务	- 15 -

※四、付款方式	- 16 -

五、知识产权	- 16 -

六、培训	- 16 -

七、其他商务要求内容	- 17 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 18 -

一、资格审查	- 18 -

二、评标方法	- 18 -

三、评标标准	- 20 -

四、无效投标条款	- 22 -

五、废标条款	- 22 -

第五篇  投标人须知	- 23 -

一、投标人	- 23 -

二、招标文件	- 23 -

三、投标文件	- 23 -

四、开标	- 25 -

五、评标	- 25 -

六、定标	- 26 -

七、中标通知书	- 26 -

八、询问、质疑和投诉	- 26 -

九、采购代理服务费	- 28 -

十、交易服务费	- 28 -

十一、签订合同	- 28 -

十二、政府采购信用融资	- 28 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 29 -

一、合同主要条款	- 29 -

二、政府采购合同（格式）	- 32 -

第七篇  投标文件格式	- 34 -

一、经济文件	- 35 -

二、技术文件	- 37 -

三、商务文件	- 39 -

四、其他	- 42 -

五、资格文件	- 46 -

第一篇 投标邀请书

四川外国语大学按照采购计划，对学校标准化考场升级改造项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

| # 项目名称 | # 最高限价 # （万元） | # 投标保证金 # （万元） | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 标准化考场升级改造 | # 129.96 | # 2.50 | # 投标产品必须为中国大陆境内生产 |

二、资金来源

教务处“标准化考场升级改造”项目费。

三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件（如果有）。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

（三）供应商须满足以下条件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名、签到；

3.按时缴纳了投标文件购买费及投标保证金。

（四）开标地点：四川外国语大学招投标会议室（资产楼3楼）

（五）提交响应文件截至时间：2020年7月22日 北京时间08:45-09:00。

（六）开标开始时间：2020年7月22日 北京时间09:00。

四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请在重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn）或四川外国语大学校园网（www.sisu.edu.cn）网上下载本项目招标文件以及图纸（如果有）、补遗（如果有）等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

1.报名时间：2020年7月6日- 7月10日北京时间09:00-11:00，15:00-17:00；(节假日除外)

2.保证金及文件购买费缴纳时间：2020年7月6日- 7月10 日。

采购文件售价：500元。

3.报名方式：报名时间内将报名资料扫描件发送邮箱（QQ: 16991353）。

报名资料包含：(1)该项目报名委托书或授权函(格式自拟)，请注明该项目编号及名称并加盖公司公章。(2)投标报名登记表(见附表)，请完善登记表内容后打印并加盖公司公章。

投标报名登记表

投标公司全称：

投标项目名称：

投标项目编号：

投标公司联系人姓名：

投标公司联系人电话(手机)：

投标公司开户银行全称：

投标公司开户银行账号：

投标公司开户银行行号：

纳税人识别号：

QQ邮箱(便于电子发票发放)：

投标公司全称：   (公章)

日期：   年   月   日

注：请贵公司用公司基本账户给学校转账。

保证金及文本费，请分别打款，打款时请注明项目名称(可简写)。

请严格按照招标文件要求，按时缴纳保证金及文本费。

保证金及文本费以到账时间为准，投标人请自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

（未按规定时间缴款的视为无效报名，感谢配合！）

四川外国语大学银行账户信息

竞标人须以投标公司基本账户向指定银行缴纳保证金及文本费。

户名：四川外国语大学

开户行：工行重庆分行童家桥支行

账号：3100024609026402214

行号：102653001161

组织机构代码：45040170-9

纳税人识别号：125000004504017097

备注：报名资料请务必在报名时间内填写完整并发送邮箱(QQ:16991353)。

五、投标保证金

1．竞标人须以投标公司基本账户向指定银行缴纳文本费与保证金。

户名：四川外国语大学

开户行：工行重庆分行童家桥支行

帐号：3100024609026402214

行号：102653001161

组织机构代码：45040170-9

纳税人识别号：125000004504017097

2．竞标人须严格按采购文件要求，按时缴纳文本费与保证金并分别注明详细信息。

3. 投标保证金和履约保证金均不计利息。参加本项目投标的一切费用均由竞标人自理。发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还。

A、竞标人在投标截止日期后，确定中标人以前撤回其投标；

B、竞标人在投标截止日期后，对投标文件作实质性修改；

C、竞标人提供了虚假文件后被核实的；

D、投标书不按要求封装的；

E、竞标人被通知中标后，不按规定的时间或拒绝按中标状态签订合同（即不按中标时规定的技术条件、供货范围、商务条件和价格等签订合同）。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：四川外国语大学

联系人：向韵律

电  话：13678472626

地  址：重庆市沙坪坝区烈士墓壮志路33号

（二）采购代理机构：四川外国语大学

联系人：吕老师

邮  编：400031

电  话：023-65385008

地  址：重庆市沙坪坝区烈士墓壮志路33号

九、疫情防控期间学校招投标现场要求：

（1）参与项目现场采购活动各方，入校时需同时验证“渝康码” 和“通信大数据行程卡”（微信小程序）。

（2）与疾控中心确诊着有密切接触人员重庆本地居民有可疑症状人员，或体温超过37.2℃的，有疫情接触史且医学观察未满14天的，不得进入我校；

（3）参与采购活动人员需配合做好体温测试及相关检查登记，无异常情况方可入校，进场人员需全程按要求佩带口罩，间隔1.5米入座，并自觉做好相关防护措施，投标人仅限派1人进入我校，开标完成后，立即离开，不得逗留；

（4）疫情防控承诺书(见附页)需提前填写并打印，单独保存，进校后统一交至开标室工作人员处。

（5）其他未尽事宜按现场要求执行。

疫情防控承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及重庆市政府相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及《关于进一步加强重庆主城九区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急通知》相关要求。本单位于   年  月  日参加_________________ 项目的开标（拍卖）活动。本单位承诺在开标（拍卖）过程中做到以下几点：

1．参与投标（竞买）人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入开标（拍卖）场所。

2．参加投标（竞买）人员自觉做好个人防护，全程佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3．本单位所派投标（竞买）人员（姓名），（身份证号码），（联系电话），在        （省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4．本单位保证做好投标（竞买）前期的各项准备工作，提前到达开标（竞买）区域，避免因工作疏忽导致时间拖延，造成人员聚集。

5．开标（竞买）活动结束后，本单位人员迅速离场，不在公共区域内停留。

6. 如果所派人员出现疫情防控要求需留观、隔离的，由投标人自行负责，视为放弃派员参加。

7. 我司郑重承诺：派往本项目投标的授权代表   (身份证号：   )于2020年5月28日至今未有新冠疫情防控区域旅居史(北京、武汉、东北三省等重点疫情区域)，如有隐瞒，导致的一切经济和法律后果由我司承担。

承诺人（公章）：
                                             年  月  日

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

### 说明：

### “*”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

一、招标项目一览表

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、标准化考场中心设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 三合一服务器 | 1 | 台 |  |
| 2 | 客户端加密狗 | 2 | 套 |  |
| 3 | 网络流媒体存储服务器 | 4 | 台 |  |
| 4 | 监控级硬盘 | 40 | 块 |  |
| 5 | UPS电源-20KVA | 1 | 套 |  |
| 6 | 阀控式铅酸蓄电池 | 32 | 只 |  |
| 二、标准化考场前端设备部分 |  |  |  |  |
| 7 | 汇聚交换机 | 1 | 台 |  |
| 8 | 24口接入交换机 | 9 | 台 |  |
| 9 | 千兆光纤模块 | 8 | 个 |  |
| 10 | 千兆光收发器 | 1 | 对 |  |
| 11 | 高清网络摄像机 | 126 | 台 | 核心产品 |
| 12 | 拾音器 | 126 | 套 |  |
| 13 | 摄像机壁装支架 | 126 | 台 |  |
| 14 | 摄像机电源 | 126 | 套 |  |
| 15 | 网络机柜 | 2 | 套 |  |
| 16 | 六类网线 | 30 | 箱 |  |
| 17 | 支干电源线 | 3000 | 米 |  |
| 18 | 系统主/支干PVC管 | 2000 | 米 |  |
| 19 | 光纤及辅件 | 500 | 米 |  |
| 20 | 辅材 | 1 | 批 |  |
| 三、广播部分 |  |  |  |  |
| 21 | 纯后级功放1000W | 8 | 台 |  |
| 22 | 主备切换器 | 2 | 台 |  |
| 23 | 壁挂音箱20W | 202 | 只 |  |
| 24 | 监听器 | 1 | 台 |  |
| 25 | 电源时序器 | 2 | 台 |  |
| 26 | 前置放大器 | 2 | 台 |  |
| 27 | 音频光端机 | 2 | 对 |  |
| 28 | 电源管理器 | 6 | 套 |  |
| 29 | 广播功率线 | 4500 | 米 |  |
| 30 | 系统主/支干PVC管 | 2000 | 米 |  |
| 31 | 辅材 | 1 | 批 |  |
| 四、显示部分 |  |  |  |  |
| 32 | 高清电视墙管理平台 | 1 | 套 |  |
| 33 | 视频输出卡 | 1 | 块 |  |
| 34 | 视频输入卡 | 1 | 块 |  |
| 35 | 集中控制软件 | 1 | 套 |  |
| 36 | 55寸液晶拼接屏 | 6 | 台 |  |
| 37 | 拼接单元前维护支架 | 6 | 套 |  |
| 38 | 电视墙包边及装饰 | 1 | 套 |  |

二、招标项目技术需求

| 序号 | 品名 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、标准化考场中心设备部分 |  |  |
| 1 | 三合一服务器 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》和《重庆市国家教育考试标准化考点建设技术规范（2017版）》。 2、支持标准 SIP2.0，完成 SIP 代理功能，信令转发和路由，NAT 穿透，设备/用户认证功能。 3、SIP 用户注册服务，对用户请求认证，SIP URI 组管理，SIP URI 地址解析，SIP重定向功能。 4、采用 B/S 架构，提供远程 WEB 操作界面。 5、系统具有普通和考试两种工作模式。 6、内置集中监控管理软件服务器端，能够实现跨互联网对网上巡查和视频指挥平台进行管理。 7、设备及前端设备进行远程的分级分域分组的软硬件管理、远程操作、远程监控、远程策略分发等。 8、可统一管理网上巡查和音视频指挥系统设备，包括音视频巡查指挥终端、电视墙服务器等。 9、可统一设置和管理音视频指挥及网上巡查用户账号和权限。 10、支持对教师、学生的签到数据显示、统计，支持实时课堂、回放课堂，可通过节次、班级、科目、教师等方式对教师进行筛选和定位。 ＊11、支持对上级平台网络、域名、端口检测及诊断，便于快速调试及故障处理（该条参数需提供第三方检测报告并加盖制造商鲜章证明）； 12、支持设置判断前端接入设备是否与服务器时间同步，并设置与上级服务器时间同步（该条参数需提供第三方检测报告并加盖制造商鲜章证明）； 13、支持根据网络情况和使用需求，自动调整视频分辨率（该条参数需提供第三方检测报告并加盖制造商鲜章证明）； ＊14、支持对前端巡查图像进行筛选，将未设置考场的图像进行屏蔽，不进行上传，只在本地监看（该条参数需提供第三方检测报告并加盖制造商鲜章证明）； 15、支持点播、组播、广播，支持视频多路复用，支持媒体流的分发和汇聚（该条参数需提供第三方检测报告并加盖制造商鲜章证明） |
| 2 | 客户端加密狗 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》标准； 2、加密狗使用128位加密，与客户端配合使用。 |
| 3 | 网络流媒体存储服务器 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》标准； 2、采用嵌入式硬件和嵌入式Linux系统，16个SATA接口，1个独立eSATA接口；可配置成单盘、Raid0、1、5、6、10等各种数据保护模式； 3、支持32路网络高清视频接入及存储； 4、支持硬盘热插拔，前面板可扩展液晶显示屏。 5、标准19英寸机架式设备，220V交流供电。 6、可自适应接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式，MPEG LayerⅡ、G711和AAC音频编码格式，Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的网络视频，并对接入的网络视频进行存储、解码和转发（该条参数需提供第三方检测报告并加盖制造商鲜章证明）； 7、设备支持≥7英寸的液晶触摸屏（该条参数需提供第三方检测报告并加盖制造商鲜章证明）； ＊8、支持添加数字水印，防止录像被篡改（该条参数需提供第三方检测报告并加盖制造商鲜章证明）； 9、具有不少于4个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口，支持负载均衡和四网分离，支持容错模式，可将4个网络接口绑定为1个IP地址，当其中1个网络接口损坏时仍能正常工作，支持不少于2个光口（该条参数需提供第三方检测报告并加盖制造商鲜章证明）； |
| 4 | 监控级硬盘 | 容量6TB，SATA接口，监控级专用硬盘，录像按30天*24小时的存储容量计算 |
| 5 | UPS电源-20KVA | 1、UPS主机基本要求为：容量20kVA。 ＊2、为了适应现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出、单进单出，提供制造厂商盖章的彩页材料或第三方检验报告证明。 3、宽输入电压范围：输入线电压138V～485V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境；提供制造厂商盖章的彩页材料或第三方检验报告证明。 4、输入功率因数>0.99，输入谐波电流：<3%，提供泰尔检验报告证明。 5、宽输入频率，输入频率范围要求：40~70Hz。 *6、UPS逆变器具备较强过载能力：125%负载维持10分钟，以保障IT负载高负荷运行的可靠性，提供泰尔检验报告证明。 7、输出稳压精度高，输出电压 220/230/240Vac±1%（输出单相时）；低输出电压谐波，输出THDV：＜2%（线性负载）。 8、具备大充电电流，最大可增至10A，成倍缩短充电时间，供制造厂商盖章的彩页材料或第三方检验报告证明。 9、电池电压宽范围可调：±12～±20节连续可调（即直流电压±144～±240V），现场配置灵活，要求提供加盖生产厂家鲜章的彩页材料证明。 10、带载能力强：输出PF=1，输出端可带更多负载；提供检验报告证明。 *11、所投产品须获得中国节能产品认证证书、泰尔认证、ISO9001、ISO14001及职业健康管理体系认证，提供证书复印件。 |
| 6 | 阀控式铅酸蓄电池 | 1、要求为密闭阀控式免维护铅酸蓄电池；单只电池容量12V-100AH。电池配置必须针对UPS的标称直流电压，按整组进行电池配置。 2、自放电率低：20℃室温下，静置28天，电池自放电率小于2%。 3、必须为采用优质铅版的100%足容量蓄电池。电池寿命：25摄氏度环境下寿命不小于5年、20摄氏度环境下寿命不小于8年， 4、蓄电池应具备下列特性： （1）安全性：电池端子不会漏液，确保使用安全可靠。 （2）免维护：不需补水操作 （3）排气系统：当电池充电，内部压力过高时，排出过剩气体，气体达到正常值时，安全阀自动关闭。 （4）无游离酸：电池内无游离酸，可多种方位安装。 （5）防爆：采用安全阀和防爆栓防止电池爆炸。 *5、提供生产厂家质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、泰尔认证、CE证书、安全生产标准化证书。 *6、需提供电池设备厂商针对本项目的3年质保服务承诺函（加盖生产厂商的鲜章后原件，否则无效）。 7、含电池连接线、电池安装柜。 |
| 二、标准化考场前端设备部分 |  |  |
| 7 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥590Gbps，包转发率≥210Mpps； 2、配置千兆电端口数≥24，配置万兆光口SFP+端口数量≥4，40G QSFP+端口数量≥2； 3、支持跨设备链路聚合；支持对广播、组播、单播报文的均匀分担；支持链路聚合+ECMP情况也可以对报文均匀分担，即等价路由的链路是由聚合链路组成情况下的报文分担； 4、支持双向ACL；支持端口ACL；支持VLAN ACL； 5、每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法；支持精细化的流量监管，粒度可达8K；支持流量整形Shapping；支持WRED拥塞避免； 6、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； 7、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 8、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； *9、为保障产品代码质量，生产厂家国内研发机构需通过CMMI5认证，提供证书复印件及CMMI官方网站查询截图（加盖生产厂家鲜章）； 10、产品提供工信部入网许可证复印件 |
| 8 | 24口接入交换机 | 1、端口及硬件要求：≥24个10/100/1000M以太网电接口，≥4个SFP端口； 2、设备性能：交换容量≥330Gbps，包转发速率≥51Mpps； 3、路由功能：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3； 4、镜像功能：支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； 5、QOS：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度； 6、云管理：设备支持蓝牙模块，可支持手机APP云管理，远程管理，提供官网截图及链接； 7、管理：支持SNMP，WEB网管； |
| 9 | 千兆光纤模块 | 光模块SFP-GE-单模模块(1310nm，10km，LC) |
| 10 | 千兆光收发器 | 单电口，传输速率10M/100/1000M，单纤单模20Km |
| 11 | 高清网络摄像机 | ※1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》和《重庆市国家教育考试标准化考点建设技术规范（2017版）》； 2.采用1/3 英寸 CMOS，最大分辨率1920×1080，镜头焦距2.7mm～12mm手动可调； 3.支持双码流，带音频和报警接口； 4.供电要求DC12V或POE(802.3af)； |
| 12 | 拾音器 | 监听面积：5-60平方米（可调）；灵敏度：-45dB；信噪比：50dB |
| 13 | 摄像机壁装支架 | 壁挂吊装，配套广角红外摄像机使用，L型金属材质，烤漆工艺。 |
| 14 | 摄像机电源 | 安防监控专用电源，DC12V2A，含PVC防水盒。 |
| 15 | 网络机柜 | 标准19英寸24U落地式机柜，机柜尺寸不小于600*800*1200，SPCC优质冷轧加厚钢板，含PDU电源插座。 |
| 16 | 六类网线 | 1、6类4对非屏蔽网线,305±1.5m标准箱；导体：≥φ0.57mm²纯度≥9９、996％无氧铜导体，材料符合ROHS；直流电阻：20℃≤９、5Ω/100米；工作电容：≤5.6nF/100M(@1kHz)；对地电容不平衡：≤160pF/100M；传播速度：65%；延迟差：45ns/100M；最大导体电阻：93.8Ω/KM；最小绝缘电阻：5000MΩ.KM；最大导体电平衡：5％（@20℃） 2、6类4对非屏蔽网线通过信息产业光通信产品质量监督检验中心和泰尔认证中心出具的HSYV-6 4x2x0.57数字通信电缆检验报告，提供检验报告复印件加盖生产厂家鲜章。 *3、为保证产品质量，品牌生产厂家必须具有泰尔认证、广电入网认证、UL认证、莱茵认证。投标文件中提供证书复印件并加盖生产厂家鲜章。 |
| 17 | 支干电源线 | 1、普通聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 RVV2*1.0 2、执行标准：GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.3-2012 3、应用：适用于防盗报警系统多芯控制，电器内部控制，电脑控制仪表和电子设备及自动化装置信号传输。 4、内导体：32股*0.19mm软铜丝，绞合节距：32mm； 5、绝 缘：蓝、棕两种颜色，材质1.48PVC，直径2.50±0.05mm，规定厚度0.6mm，绝缘厚度为关键控制尺寸； 6、填充绳：PP网状绳（充麻）2根，规格20000D，捻后直径2.2mm； 7、性能指标：导体电阻最大值（20℃）：19.5Ω/km； |
| 18 | 系统主/支干PVC管 | 分中心至前端设备布线/含配件。 |
| 19 | 光纤及辅件 | 1、单模光纤/8芯，含熔接/尾纤/跳线/耦合器等辅材 2、产品执行标准：GY/T 130-2010标准，YD/T 901-2009标准； 3、衰减@1310nm≤0.36dB/km；@15500nm≤0.22dB/km； 4、护套： 带加强钢丝，外挤PE护套； 5、纤芯直径：9μm； 纤芯不圆度：≤6.0%； 芯/包层同心度误差：≤1.5μm； 包层直径：125±1.0μm； 包层不圆度：≤1.0%； 涂层直径：250±15.0μm；模场直径：1310nm波长：９、3±0.3μm，1550波长：10.5±0.3μm；光纤翘曲度：曲率半径≥4.0μm； 6、色散：1310nm波长的色散系数≤3.5 PS/nm,1550nm波长的色散系数≤18 PS/nm； |
| 20 | 辅材 | 空开、空开盒、插线板、网络跳线、水晶头、电胶布、扎带等辅材 |
| 三、广播部分 |  |  |
| 21 | 纯后级功放1000W | 1、标准机柜式设计，额定输出功率：1000W；扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 2、≥1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3、≥1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 4、面板带音量调节旋钮； 5、产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6、支持2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 7、所投产品厂家提供：3C、RoHS、、CE、及第三方权威机构出具的功能检测结果符合要求的检测报告，检测内容含有以上第1-6项检测内容及检测结果，提供检测报告设备复印件并加盖厂家鲜章。 8、所投产品厂家获得中华人民共和国国家版权局颁发的“功率放大器智能控制嵌入软件”计算机软件著作权登记证书，且同时提供软件测试报告（全套）资料，提供证书官网截图和有效复印件加盖原厂鲜章。 *9、投标产品厂家通过CQC中国质量认证中心RoHS符合性认证证书，产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护；提供产品功能确认书，并提供证书复印件加盖原厂鲜章； |
| 22 | 主备切换器 | 1、设备采用机柜式设计，支持1备8主功能，支持实时功放状态检测，并且以不同的LED颜色指示。 2、支持8路非平衡音频输入输出接口，支持8路功率信号输入输出接口。（提供接口图证明及产品彩页参数，并盖生产厂商鲜章） 3、具有以太网联机接口，可集成第3方系统，实现集中监管，分散控制。 4、失真＜0.1%（额定输出功率）,1kHz；频响范围20Hz～20kHz，灵敏度：775mV，信噪比>70dB，阻抗：10kΩ。 *5、所投产品厂家提供：3C、CE、及第三方权威机构出具的功能检测结果符合要求的检测报告，检测内容含有以上第1-4项检测内容及检测结果，提供检测报告设备复印件并加盖厂家鲜章。 *6、所投产品厂家获得中华人民共和国国家版权局颁发的“主备功放切换器软件”计算机软件著作权登记证书且同时提供软件测试报告（全套）资料，提供证书官网截图和有效复印件加盖原厂鲜章。 |
| 23 | 壁挂音箱20W | 1、额定功率(100V)：10W/20W 2、灵敏度≥91dB 3、频率响应：100-20KHz 4、喇叭单元：4"×2 5、投标厂家服务能力达到GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级标准，提供加盖厂家鲜章的复印件及针对本项目的原厂售后服务承诺函加盖原厂鲜章。 |
| 24 | 监听器 | 1、标准机柜式设计，支持220V电源输入。 2、具有10路功率信号隔离输入，监听10个分区，可任意选通所监听的分区声音，通道不干扰。 3、内置宽频带高保真扬声器，具有监听音量调节旋钮和分区选择旋钮；5单位LED电平显示，显示监听的信号输出状态及音量大小。 |
| 25 | 电源时序器 | 1、标准机柜式设计，氧化铝拉丝面板； 2、不低于16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量≥ 6KVA； 3、具备电子锁开关，可手动控制每个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4、每路电源插座依次间隔1秒打开； 5、至少具备1路24V消防信号输入接口和1路消防短路报警触发信号输出。 |
| 26 | 前置放大器 | 1、具有≥5路话筒（MIC）输入、3路标准信号线路（AUX）输入、2路紧急线路（EMC）输入； 2、至少1个话筒具有最高优先、强行切入优先功能；MIC和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3、4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4、MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |
| 27 | 音频光端机 | 1、输入通道数≥2路；频带宽度:20Hz-20KHz@-0.5dB；输入最大电平：+18dBm； 2、通道隔离度：≥90dB@1KHz、≥90dB@20KHz ；输入电阻：600欧姆或高阻；连接器：XLR卡侬； 3、输出通道数≥2路；输出频带宽度：20Hz-20KHz@-0.5dB；输出最大电平：+18dBm； 4、光纤模式：单模；波长：1310/1550nm；传输距离：0-20KM；光纤接口：FC/PC； |
| 28 | 电源管理器 | 1、具备可靠稳定的灭弧装置，可有效灭弧，预防电气火灾；瞬间电流分断能力：≥6KA； 2、外壳防火等级：外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 3、计量精度：具有电量计量功能，电量计量误差不超过1~3%； 4、电源模组工作电压：AC100～250V[超宽电压工作范围]，输出电压DC12V； 5、额定短路电流：6-10倍额定电流值；保护动作时间≤40mS； 6、过压欠压保护：加载单相电源超过250V预警，电压超过265V断路；电压低于100V报警 , 过压保护动作时间≤ 10S； 7、定时控制功能：内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性。 8、过流过载保护：超过额定电流5%的状态下≤10秒断路；超过额定电流35%的状态下≤5秒断路；超过额定电流100%的状态下≤1秒断路； *9、出具市级以上[含市级]计量检定的校准报告、提供国家强制性CCC认证证书复印件并加盖生产厂商鲜章。 10、具有智能断路云控电技术：内置断路器控电装置和数字化控制芯片，实现智能断路控电功能，可精准、快速地实现用电云管理，实现在数字芯片关闭状态下，智能断路器依旧可以保留短路保护、漏电保护等用电保护功能。 11、用电管理智能化：可以记录和查询各用电线路12月以内的电压、功率、电量分组的汇总数据以及故障报警等用电情况并分析能。 12、用电远程云控制：可通过手机、电脑、PAD等对各用电回路进行远程云控制。 13、功率限定：在使用功率范围内，可以对各用电线路的额定功率进行自由设定，防止大功率电器的滥用，有效防止用电安全。 14、打火断电：当线路中接头或开关插座在短时间内连续出现打火，智能断路器可快速断电进行保护。 |
| 29 | 广播功率线 | 1、普通聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 RVV2*1.5 2、内导体：30股*0.24mm软铜丝，绞合节距：38mm； 3、绝 缘：蓝、棕两种颜色，材质1.48PVC，直径2.95±0.10mm，规定厚度0.7mm； 4、填充绳：PP网状绳（充麻）1根，规格20000D，捻后直径2.2mm； 5、成 缆：成缆右向绞合，绞合节距140-160mm； 6、绕 包：聚酯绕包带，搭盖率≥25%，聚酯带度0.025mm，宽25mm； 7、护 套：黑色1.48PVC，直径７、7±0.20mm，护套规定厚度0.8mm。 8、导体电阻最大值（20℃）：13.3Ω/km； |
| 30 | 系统主/支干PVC管 | 分中心至前端设备布线/含配件。 |
| 31 | 辅材 | 过机线、转接头、电胶布、扎带等 |
| 四、显示部分 |  |  |
| 32 | 高清电视墙管理平台 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》（2017版）； 2、H.264、MPEG-4 视频编码、支持MPEG Layer II、G711\AAC音频编码标准，并支持PS系统流和TS传输流的封装； 3、采用嵌入式设备，具备实时操作系统，并支持风扇、电源冗余设计；支持板卡热插拔，支持HDMI、DVI、VGA等多种接口类型板卡； 4、支持1个中央主控板槽位，10个视频板槽位，1个串口连接槽位，支持插入解码卡和编码卡，每块解码卡支持6路解码输出，输出接口支持VGA、DVI、HDMI三选一 5、每路支持1、4、9、12、16画面分割；每张解码板最大支持64路D1或32路720P或16路1080P解码输出； 6、支持电视墙管理软件远程控制，支持多屏拼接控制，开窗、漫游等大屏拼接功能； *7、支持解码透雾功能设置，支持通过网络将远端电脑操作界面投射到电视墙，提供法定检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂商鲜章； 8、支持220V交流供电； 9、支持实时监测设备运作情况，可在本地界面实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用信息，发生IP/MAC地址冲突时，可在本地界面上进行提示，需提供法定检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂商鲜章； *10、保证解码效果，拼接屏各物理单元屏之间显示时差小于5ms，视频上墙延时小于92ms需提供法定检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂商鲜章； |
| 33 | 视频输出卡 | 视频输出接口：每张解码卡支持6路HDMI（或VGA或DVI）信号输出，配套高清电视墙管理平台使用 |
| 34 | 视频输入卡 | 视频输入接口：每张编码卡支持4路HDMI（或VGA或DVI）信号输入，配套高清电视墙管理平台使用 |
| 35 | 集中控制软件 | 可实现解码设备的统一集中控制与管理，无须再对每台解码设备单独操作，简化操作复杂度，使操作更方便、快捷，支持系统管理中心统一管理：包括帐号、密码设置与权限管理；自动搜索网内的解码设备包括：画面分割器、电视墙服务器、网络数字矩阵，并支持手动添加模式；自动获取巡查指挥列表树状结构；拖拽式人机交互操作模式，简化操作、方便快捷；支持远程设置任意显示设备的分屏模式，支持1、2、4、6、9、10、16等多种分屏模式；支持远程设置任意通道轮训方案，支持轮训方案存储与读取；支持远程云台控制； |
| 36 | 55寸液晶拼接屏 | 1、对角线尺寸：55"(16:9)，背光模式：LED； 2、分辨率：1920×1080，亮度≥500cd/㎡，对比度≥3500:1，拼缝≤3.5mm； 3.可视角度(水平/垂直)≥178/178，响应时间(灰阶)≤5ms； 4.视频输入：VGA≥1，DVI≥1，HDMI≥1； 5、正常功耗≤110W，整机单元待机功耗≤1W； 6、拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护； *7、产品出厂时坏点率须为0，且在最大亮度下运行2000小时后产生的坏点率不超过1.5ppm，产品漏光度＜0.008cd/㎡，提供检测报告复印件加盖生产厂商鲜章； *8、产品质量：须提供平均无故障运行时间≥250000小时的检验报告复印件加盖生产厂商鲜章。 |
| 37 | 拼接单元前维护支架 | 配套拼接屏，前维护式支架 |
| 38 | 电视墙包边及装饰 | 1、电视墙钢架结构。 2、电视墙木质基层及生态木装饰。 |

### 备注：现有标准化考场旧设备由本次中标单位负责拆除并移交给使用单位。

第三篇  项目商务要求

说明：“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

※一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

中标人应在接到采购人进场通知之日起60个日历日内完成交货并完成安装。未能如期保质、保量交货并完成安装调试至正常使用状态的，视为逾期交货。每逾期1日，按每天合同总价款的1‰计算支付违约金。累计逾期达15日，甲方有权单方解除合同。解除通知向乙方于合同中所留地址寄送第5日内视为送达，搬迁、拒收等一切理由的退件均不影响送达效力，并承担因此而给甲方造成的一切损失，包括甲方因此所产生的诉讼费、鉴定费、律师费、评估费等。

（二）交货地点

交货地点：四川外国语大学内。

（三）验收方式

本合同项下所有产品到货安装完成后乙方向甲方提交验收申请，由甲方组织验收,货物与合同约定相符，使用正常，经使用单位和验收小组确认验收合格的项目，由甲方资产管理处出具《验收纪要》和《验收报告》。验收时发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题不影响其正常使用，验收小组应在验收报告中提出整改意见，待乙方整改完毕后再对其进行验收，如整改两次仍存在问题，将确定为验收不合格。验收时发现货物与合同约定不一致的，或发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题已导致货物不能满足用户需求，验收小组应将验收结果定义为不合格。对于验收不合格产品乙方应当立即更换，由此产生的相应费用或损失由乙方自行承担，同时甲方有权追究乙方的违约责任。

二、报价要求

本次为交钥匙工程，报价须为人民币报价，包含：产品费、辅材费、包装费、运输费、装卸费、搬运费、保险费、安装调试费、税费、培训费、售后服务费等其他所有费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。（若在搬运移动过程中造成标的物损毁灭失，由中标人承担）。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.投标人应明确承诺：其投标产品自验收合格之日起，质量保证期达到3年。

2.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在12小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

※四、付款方式

（一）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。

（二）中标人向采购人开具合法发票，采购人凭采购合同、验收报告等材料，向中标人以转账方式支付合同总额的95%。

（三）质保期满后，且产品在期间无重大质量问题，采购人无息支付余下5%。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2018或2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 投标保证金 |  | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为105分，其中：5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 |  | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 |  | 技术部分 （40%） | 40 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为40分。 2.扣分条款： 2.1重要技术参数【本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分】有1条负偏离的，评分中扣除5分，有3条及以上负偏离的，技术部分得0分。 2.2一般性技术参数【本招标文件第二篇中（*和※）号标注的部分除外】达不到招标文件要求的，每负偏离1条从起评分中扣除3分，有5条及以上不满足招标文件要求的，技术部分得0分。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的【第三篇中（※）号标注的部分除外】，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 | 施工及 售后服务 （10%） | 10 | 1.售后服务机构设置 所投产品制造商（或投标人）在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构得 2分。 | 投标人注册地在重庆，或所投产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明复印件；制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书复印件或服务协议复印件。 |
|  |  |  |  | 2.施工及售后服务机构人员配置 2.1为确保考场系统建设工程质量投标人拟投入本项目的项目经理同时具有一级建造师（附安全考核B证）及高级工程师资格证书的得2分，不全或未提供资格证书的得0分。 2.2为确保考场系统建设及售后服务质量，投标人拟投入本项目的售后服务团队具有省（直辖市）级及以上人力资源和社会保障行政机关颁发的安防类专业一级（高级技师）及以上资格证书的，得2分，未提供得0分。 2.3施工管理人员中具有系统集成项目管理工程师（中级及以上）的得1分。 2.4施工管理人员中具有网络工程师（计算机技术与软件专业技术资格中级及以上）的得1分。 2.5施工管理人员中具有信息技术服务标准应用经理、施工员、质量员、电工的，每提供一种证书得0.5分，最高得2分。 | 提供与要求相对应的资格证书复印件或网上截图并加盖投标人公章，及递交响应文件上一月（含）起算的前一个月响应人为拟派施工售后服务人员缴纳的个人养老保险证明复印件。 注：若一人同时具有多个证书的，则取其最高分计算一次，不重复计分。 |
|  |  | 投标人实力 （16%） | 16 | 3.1投标人为高新技术企业的得2分； 3.2投标人具有"ITSS"信息技术服务运行维护三级及以上认证证书的得2分，没有的不得分。； 3.3投标人通过ISO9001质量管理体系认证（认证范围涵盖信息系统集及运维服务）的得2分 3.4 投标人通过ISO/IEC27001信息安全管理体系认证（认证范围涵盖电子与智能化工程）的得3分 3.5 投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质和建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证证书的得3分。 3.6投标人通过知识产权管理体系认证的得1分 3.7投标人从2017年至今，具有智能化系统集成业绩的，提供一个得1分，最多得2分。 3.8投标人获得省（直辖市）级建筑业协会或建设行政主管部门颁发的智能化工程质量奖项得1分，不满足或未提供获奖证书的得0分。 | 投标文件中提供资质证书、认证证书、获奖证书及合同复印件并加盖投标人公章 |
|  |  | 培训 （2%） | 2 | 4培训 根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等进行比较评分。表述详尽程度高的优得2分，表述详尽程度较高的良得1分，表述详尽程度差的或未提供不得分。 |  |
|  |  | 质保期 （2%） | 2 | - 质保期 在满足招标文件要求的前提下，每增加1年得1分，最多得2分。 |  |
| 4 |  | 政策性加分 （5） |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

（二）投标报价政策性扣减

1.对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受以联合体形式参与投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中按顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件（购买了招标文件并完成了报名手续）之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、采购代理服务费

无。

十、交易服务费

无。

十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

# 1.定义

# 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

# 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

# 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

# 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

# 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

# 2.货物内容

# 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

# 3.合同价格

# 3.1合同价格即合同总价。

# 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

# 3.3合同货物单价为不变价。

# 4.转包或分包

# 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

# 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

# 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。解除通知向乙方于合同中所留地址寄送第5日即视为送达，搬迁、拒收等一切理由的退件均不影响送达效力，因此而解除合同的，乙方应向甲方支付合同总金额25%的违约金，并承担因此而给甲方造成的一切损失，包括甲方向乙方索赔所产生的诉讼费、鉴定费、律师费、评估费等。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

７、检查验收

７、1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

７、2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

７、3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

８、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

８、1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

８、2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

８、3乙方必须按照合同约定如期完成供货并安装调试完毕达到正常使用状态，否则视为逾期交货，每逾期1日，应按每天合同总价款的1‰计算支付违约金。累积逾期达30日，甲方有权单方解除合同。解除通知向乙方于合同中所留地址寄送第5日即视为送达，搬迁、拒收等一切理由的退件均不影响送达效力，并承担因此而给甲方造成的一切损失，包括甲方因此所产生的诉讼费、鉴定费、律师费、评估费等。

９、知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 10.合同争议的解决

# 10.1当事人友好协商达成一致

# 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

# 11.违约责任

# 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

# 12.合同生效及其它

# 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

# 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

# 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

# 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

# 12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

四、其他

（一）投标人小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2018或2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人                                法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分。

（三）技术条款差异表

# 招标项目名称：

| # 序号 | # 招标要求 | # 投标应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

# （二）商务条款差异表

# 招标项目名称：

| # 序号 | # 招标商务要求 | # 投标商务应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

# （三）商务承诺（包括但不限于）：

# 1.质保期；

# 2.售后服务能力情况；

# 3.履约能力证明文件。

# 4.售后服务承诺（格式自定）

四、其他

（一）投标人小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人认为本企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，属于小型或微型企业，且提供的标的物为本企业制造的货物、承担的工程或者服务，须进行声明并提交中小微企业声明函（按附表格式填写，格式附后）。

2.若投标人提供了其他企业制造的货物，且该企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小型或微型企业的，还须提所涉及其它企业的中小微企业声明函（格式参照附表）（若涉及多个制造商的，每个制造商均须出具）。

# 中小微企业声明函

项目名称：项目编号：

致：四川外国语大学：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定。本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本企业为行业（行业类别）的（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。

| 企业基本情况表 | 营业收入（万元） | 从业人员（名） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

# 年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.小微企业投标的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

4.若中标人为小微企业的，将在结果公告时公告其属于小型企业或微型企业，中标人投标的产品若涉及到其他企业制造的将一并进行公告。

# 3.监狱企业证明文件

# 以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。
4.残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）2018或2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明

招标项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）特定资格条件证书或证明文件

（结束）