四川外国语大学图书馆窗帘项目询价单

（采购执行单号：HH2019057）

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 长（米） | 宽（米） | 比例 | 单幅面积（平方米） | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘 |  |  | 2.20 | 2.80 | 1:2 | 12.32 | 2幅 |  |  |
| 2 | 窗帘 |  |  | 2.20 | 2.50 | 1:2 | 11.00 | 1幅 |  |  |
| 3 | 窗帘 |  |  | 2.60 | 2.65 | 1:2 | 13.78 | 22幅 |  |  |
| 4 | 窗帘 |  |  | 2.20 | 3.60 | 1:2 | 15.84 | 3幅 |  |  |
| 5 | 窗帘 |  |  | 2.85 | 4.60 | 1:2 | 26.22 | 2幅 |  |  |
| 6 | 窗帘 |  |  | 2.80 | 2.50 | 1:2 | 14.00 | 23幅 |  |  |
| 7 | 窗帘 |  |  | 2.70 | 2.80 | 1:2 | 15.12 | 5幅 |  |  |
| 8 | 窗帘 |  |  | 2.86 | 3.50 | 1:2 | 20.02 | 3幅 |  |  |
| 9 | 窗帘 |  |  | 2.85 | 4.60 | 1:2 | 26.22 | 2幅 |  |  |
| 10 | 窗帘 |  |  | 2.85 | 3.60 | 1:2 | 20.52 | 3幅 |  |  |
| 11 | 窗帘 |  |  | 2.66 | 2.62 | 1:2 | 13.94 | 31幅 |  |  |
| 12 | 窗帘 |  |  | 2.85 | 4.20 | 1:2 | 23.94 | 4幅 |  |  |
| 13 | 窗帘 |  |  | 2.65 | 2.58 | 1:2 | 13.67 | 31幅 |  |  |
| 14 | 窗帘 |  |  | 2.85 | 4.20 | 1:2 | 23.94 | 2幅 |  |  |
| 15 | 窗帘 |  |  | 2.80 | 2.30 | 1:2 | 12.88 | 2幅 |  |  |
| 16 | 窗帘 |  |  | 2.70 | 2.52 | 1:2 | 13.60 | 27幅 |  |  |
| 17 | 窗帘 |  |  | 2.95 | 4.20 | 1:2 | 24.78 | 2幅 |  |  |
| 18 | 窗帘 |  |  | 2.80 | 2.70 | 1:2 | 15.12 | 25幅 |  |  |
| 合计小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细参数 （一）本次窗帘布选用优质棉麻白纱布料，保证面料不脱丝不掉色。具体参数如下(详见样品)： - 成份（%）：100%聚酯纤维 2、密度：84*58 3、规格：70mm 4、拉直孔高：50mm 5、克重量：135g/㎡ 6、厚度：0．12mm±0.03mm 7、甲醛：执行国家标准 E1 排放标准 8、缩水率≤0.03% 9、PH值：6.12 10、防火等级：B1级 布料样品 （二）选用无纺布做含带，具体参数如下： 1、宽度：8cm±0.5cm 2、平方米克重240g/㎡±5g 选用加厚铝合金做轨道，具体参数如下： 1.符合YS/T459-2003有色电泳涂漆铝合金建筑型材：壁厚≥1.0mm，具有抗腐蚀、耐磨性好、承载强度高、不易变形的特点。 2.外观质量符合GB 5237.5-2008标准要求。 （三）本次窗帘选用不锈钢挂钩，具体参数如下： - 选用201型不锈钢。 - 克重10g/个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、成交原则： 完全符合采购需求、质量和服务要求且报价最低。 三、实施时间 合同签订后， 20个工作日内完成供货及安装调试。 四、验收方式： 本合同项下所有产品到货安装完成后乙方向甲方提交验收申请，由甲方组织验收,货物与合同约定相符，使用正常，经使用单位和验收小组确认验收合格的项目，由甲方资产管理处出具《验收纪要》和《验收报告》。验收时发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题不影响其正常使用，验收小组应在验收报告中提出整改意见，待乙方整改完毕后再对其进行验收，如整改两次仍存在问题，将确定为验收不合格。验收时发现货物与合同约定不一致的，或发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题已导致货物不能满足用户需求，验收小组应将验收结果定义为不合格。对于验收不合格产品乙方应当立即更换，由此产生的相应费用或损失由乙方自行承担，同时甲方有权追究乙方的违约责任。 五、质保、售后要求： 自验收之日起，本项目产品应提供1年的免费质保。 （产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行） 六、付款方式： 项目经甲方验收合格后，乙方开具正式发票，甲方以转账方式支付合同全额。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价99067元。本次报价须为人民币报价，包含：产品费、辅材费、包装费、运输费、装卸费、搬运费、保险费、安装调试费、税费、培训费、售后服务费等其他所有费用。因报价人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。报价人须在2019年5月24日（09：00-11：00）将填写完整(加盖鲜章)的报价单及相关资料密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |