四川外国语大学无线听力考试系统维修改造项目询价单

（采购执行单号：HH2019085）

	序号
	品名
	品牌
	型号
	详细要求
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	等电位连接控制器
	
	
	额定功率8W，输入信号4路，输出信号10路，监听信号1-10路任意选择，连接方式：RCA插座，切换时间：小于20毫秒，供电电源：220V，环境温度：-10度-+55度，按键切换技术。
	1台
	
	

	2
	差异电位隔离器
	
	
	额定功率10W，输入信号4路，输出信号4路，连接方式：RCA插座，供电电源：220V，环境温度：-10度-+55度，开关单路可控制技术。
	1台
	
	

	3
	红外发射机
	
	
	1.不受照明灯及红外节能器、电子镇流器、节能灯、电风扇、投影机等电子设备的干扰，抗干扰强。
2.自带功率扩展功能和接口，可多台串接成倍增加覆盖面积。
3.发射管数量≥99个，并采用双路驱动电路。
4.内置式线性电源，电源变压器采用环形变压器，保证功率充足和长时间工作，电源：交流220±10% V，内置电源无干扰、无辐射。
5.主板使用双面板和SMD元件，采用SMT贴装工艺，全自动贴片机和回流焊机生产,外观尺寸300mmx200mmx100mm。
6.带音频输出接口，可外接音箱实现外放功能。
7..输入阻抗：3.5KΩ（音频）；1.5 KΩ(话筒)，每个红外发射机负载能力> 300个耳机；红外发射机一次启动成功率 > 99%；
8.平均无故障运行时间>3000小时，红外发射机LED发射管使用寿命>10000小时，噪声＜0.1dB，发射扇面不小于150°，载波频率漂移＜±10KHz，工作温度＜50℃；覆盖面积>120㎡；
9.工作电压220±10% V，工作电流0.15±0.05A，发射距离≥30M,绝缘电阻≥2MΩ,抗电强度50HZ,1.5KV电压，1分钟内无击穿和飞狐现象；提供所投产品国家级官方认证机构质量检测报告复印件证明。
	3台
	
	

	4
	配电箱
	
	
	16回路配电箱，满足控制室电路控制要求。
	2个
	
	

	5
	空开
	
	
	额定电流50A-100A（含）主控漏电保护空开断路器，阻燃PC塑料，安装在总控制室。
	2个
	
	

	6
	空开（分楼层）
	
	
	控制楼层空开1P20A标准型断路器，单进单出，阻燃PC塑料。
	18个
	
	

	7
	电源线
	
	
	国家标准2.5平方二芯护套铜芯线·
	3200米
	
	

	8
	电源线
	
	
	国家标准1.5平方二芯护套铜芯线
	6400米
	
	

	9
	音频线
	
	
	2*1.5平方专用双排双屏敝音频电缆，无氧铜
	900米
	
	

	10
	辅材及施工
	
	
	辅材（二孔插座、PVC线管、莲花头等）符合国家标准，布线施工安装、音频线及莲花头焊接、系统调试等。
	113间
	
	

	本项目为原无线听力考试系统维修改造，维修改造后需与原系统兼容，满足无线听力考试要求。

	合计小写
	

	合计大写
	

	一、供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。
二、成交原则：

完全符合采购需求、质量和服务要求且报价最低。
三、实施时间：
合同签订后40个工作日内完成供货及安装调试。

四、验收方式：

本合同项下所有产品到货安装完成后乙方向甲方提交验收申请，由甲方组织验收,货物与合同约定相符，使用正常，经使用单位和验收小组确认验收合格的项目，由甲方资产管理处出具《验收纪要》和《验收报告》。验收时发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题不影响其正常使用，验收小组应在验收报告中提出整改意见，待乙方整改完毕后再对其进行验收，如整改两次仍存在问题，将确定为验收不合格。验收时发现货物与合同约定不一致的，或发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题已导致货物不能满足用户需求，验收小组应将验收结果定义为不合格。对于验收不合格产品乙方应当立即更换，由此产生的相应费用或损失由乙方自行承担，同时甲方有权追究乙方的违约责任。
五、质保、售后要求：
1.投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到壹年。
2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
1.1电话咨询
中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
1.2现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在4小时内到达现场（远郊区8小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
1.3技术升级
在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。
2.质保期外服务要求
2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。
（3） 备品备件及易损件
中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。
六、付款方式：
项目经甲方验收合格后，乙方开具正式发票，甲方一次性支付合同全额。

	本项目最高限价121870元。本次报价须为人民币报价，包含：产品费、辅材费、包装费、运输费、装卸费、搬运费、保险费、安装调试费、税费、培训费、售后服务费等其他所有费用。因报价人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。报价人须在2019年7月22日（09：00-11：00）将填写完整(加盖鲜章)的报价单及相关资料密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。


报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                            联系电话：

