## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警及消防联动系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 火灾报警及消防联动工程
1 | 030904001001 | 感烟探测器 | [项目特征] 1.名称:感烟探测器 2.规格及型号:JBF-3100 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 24 |  | 93.95
2 | 030904003001 | 带电话插孔手动报警按钮 | [项目特征] 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.规格及型号:J-SAP-JBF-301/P 3.安装方式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4 |  | 129.23
3 | 030904008001 | 总线短路隔离器 | [项目特征] 1.名称:总线短路隔离器 2.安装方式:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 | 个 | 2 |  | 207.84
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警及消防联动系统 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
3.编码 4.调试
4 | 030904007001 | 消防广播 | [项目特征] 1.名称:消防广播 2.规格及型号:JBF-143F 3.安装方式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 11 |  | 82.58
5 | 030904008002 | 广播切换模块 | [项目特征] 1.名称:广播切换模块 2.规格及型号:JBF-143F 3.安装方式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 271.7
6 | 030904005001 | 编码火灾声光报警器 | [项目特征] 1.名称:编码火灾声光报警器 2.规格及型号:VM3372B 3.安装方式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |  | 153.78
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警及消防联动系统 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
2.校接线 3.编码 4.调试
7 | 030904003002 | 智能编码消火栓按钮 | [项目特征] 1.名称:智能编码消火栓按钮 2.规格及型号:J-SAP-M-VM3332A 3.安装方式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 9 |  | 151.17
8 | 030904011001 | 火灾显示器 | [项目特征] 1.名称:火灾显示器 2.安装方式:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 5.调试 | 台 | 4 |  | 2318.47
9 | 030411005001 | 接线端子箱 | [项目特征] 1.名称:接线端子箱 2.规格及型号:JBF-11A/X 3.安装方式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] | 个 | 2 |  | 245.68
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警及消防联动系统 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
1.本体安装
10 | 030904008003 | 输入输出模块 | [项目特征] 1.名称:输入输出模块 2.安装方式:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  | 314.75
11 | 030904008004 | 单输入模块 | [项目特征] 1.名称:单输入模块 2.安装方式:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 259.56
12 | 030411004001 | 管内穿线WDZCN-HS-RYS2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格及材质:WDZCN-HS-RYS2*1.5mm2 4.配线部位:满足设计及相关规范要求 5.配线线制:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 317.48 |  | 3.93
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警及消防联动系统 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411004002 | 管内穿线WDZCN-HS-RYP2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格及材质:WDZCN-HS-RYP2*1.5mm2 4.配线部位:满足设计及相关规范要求 5.配线线制:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 105.46 |  | 3.97
14 | 030411004003 | 管内穿线WDZCN-K-RVVP2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格及材质:WDZCN-K-RVVP2*1.5mm2 4.配线部位:满足设计及相关规范要求 5.配线线制:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 166.78 |  | 4
15 | 030411004004 | 管内穿线WDZCN-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号及规格:WDZCN-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯电线 5.配线部位:满足设计及相关规范要求 6.配线线制:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 114.58 |  | 2.95
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警及消防联动系统 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030411001001 | 暗配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PC20 3.敷设方式:暗配 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽，沟槽填补及恢复 3.接地 | m | 56.79 |  | 9.82
17 | 030411001002 | 暗配管PC16 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PC16 3.敷设方式:暗配 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽，沟槽填补及恢复 3.接地 | m | 293.36 |  | 8.07
18 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 91 |  | 6.98
19 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:64点以下 3.其他:满足设计、规范、施工、验收 | 系统 | 1 |  | 2251.2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警及消防联动系统 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
及系统调试要求 [工作内容] 1.系统调试
本页小计
合 计